## units_frequencyparam
index | Hg(3,9) | Dg(0,0.02) | Kg(0,1) | Fg(0.15,0.4) | Tg(6,14) | Rg(0.04,0.1)
1 | 7 | 0.061 | 0.9 | 0.15 | 8 | 0.06
2 | 5.5 | 0.121 | 0.95 | 0.35 | 7 | 0.06
3 | 8 | 0.181 | 0.98 | 0.25 | 9 | 0.05
4 | 8 | 0.181 | 0.98 | 0.25 | 9 | 0.05
5 | 8 | 0.181 | 0.98 | 0.25 | 9 | 0.05

## winds_frequencyparam
Fcmodel | Kw | Rw | Mw | Dw | Tw
0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.06
1 | 1 | 0 | 3 | 0.067 | 0.06

## strogesystem_data
index | locate_bus | q_max | q_min | pg_max | pd_min | p_0 | charge_rate | discharge_rate | charge_effi | discharge_effi | lossing_effi
1 | 1 | 100 | 10 | 100 | 100 | 60 | 50 | 50 | 0.85 | 1 | 0.05

## units_data
index | locate_bus | p_max | p_min | Gens_RD | Gens_RU | Gens_SD | Gens_SU | Gens_TU | Gens_TD | Gens_x0 | Gens_t0 | Gens_p0
1 | 1 | 220 | 90 | 50 | 50 | 90 | 90 | 4 | 4 | 1 | 4 | 150
2 | 2 | 100 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0
3 | 6 | 20 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0
4 | 6 | 20 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0
5 | 6 | 20 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0

## units_cost
index | Gens_c | Gens_b | Gens_a | Gens_CD | Gens_CU | Gens_CU1 | Gens_Cold
1 | 176.9 | 13.5 | 0.0004 | 560 | 560 | 1120 | 10
2 | 129.9 | 32.6 | 0.001 | 350 | 350 | 750 | 8
3 | 137.4 | 17.6 | 0.005 | 260 | 260 | 520 | 3
4 | 137.4 | 17.6 | 0.005 | 260 | 260 | 520 | 3
5 | 137.4 | 17.6 | 0.005 | 260 | 260 | 520 | 3

## branch_data
index | from | to | x | p_max
1 | 1 | 2 | 0.17 | 200
2 | 1 | 4 | 0.258 | 120
3 | 2 | 4 | 0.197 | 120
4 | 5 | 6 | 0.14 | 120
5 | 3 | 6 | 0.018 | 120
6 | 2 | 3 | 0.037 | 200
7 | 4 | 5 | 0.037 | 120

## load_curve
index | p
1 | 219.19
2 | 235.35
3 | 234.67
4 | 236.73
5 | 239.06
6 | 244.48
7 | 273.39
8 | 290.4
9 | 283.56
10 | 281.2
11 | 328.61
12 | 328.1
13 | 326.18
14 | 323.6
15 | 326.86
16 | 287.79
17 | 260
18 | 246.74
19 | 255.97
20 | 237.35
21 | 243.31
22 | 283.14
23 | 283.05
24 | 248.75
25 | 219.19
26 | 235.35
27 | 234.67
28 | 236.73
29 | 239.06
30 | 244.48
31 | 273.39
32 | 290.4
33 | 283.56
34 | 281.2
35 | 328.61
36 | 328.1
37 | 326.18
38 | 323.6
39 | 326.86
40 | 287.79
41 | 260
42 | 246.74
43 | 255.97
44 | 237.35
45 | 243.31
46 | 283.14
47 | 283.05
48 | 248.75
49 | 219.19
50 | 235.35
51 | 234.67
52 | 236.73
53 | 239.06
54 | 244.48
55 | 273.39
56 | 290.4
57 | 283.56
58 | 281.2
59 | 328.61
60 | 328.1
61 | 326.18
62 | 323.6
63 | 326.86
64 | 287.79
65 | 260
66 | 246.74
67 | 255.97
68 | 237.35
69 | 243.31
70 | 283.14
71 | 283.05
72 | 248.75
73 | 219.19
74 | 235.35
75 | 234.67
76 | 236.73
77 | 239.06
78 | 244.48
79 | 273.39
80 | 290.4
81 | 283.56
82 | 281.2
83 | 328.61
84 | 328.1
85 | 326.18
86 | 323.6
87 | 326.86
88 | 287.79
89 | 260
90 | 246.74
91 | 255.97
92 | 237.35
93 | 243.31
94 | 283.14
95 | 283.05
96 | 248.75
97 | 219.19
98 | 235.35
99 | 234.67
100 | 236.73
101 | 239.06
102 | 244.48
103 | 273.39
104 | 290.4
105 | 283.56
106 | 281.2
107 | 328.61
108 | 328.1
109 | 326.18
110 | 323.6
111 | 326.86
112 | 287.79
113 | 260
114 | 246.74
115 | 255.97
116 | 237.35
117 | 243.31
118 | 283.14
119 | 283.05
120 | 248.75
121 | 219.19
122 | 235.35
123 | 234.67
124 | 236.73
125 | 239.06
126 | 244.48
127 | 273.39
128 | 290.4
129 | 283.56
130 | 281.2
131 | 328.61
132 | 328.1
133 | 326.18
134 | 323.6
135 | 326.86
136 | 287.79
137 | 260
138 | 246.74
139 | 255.97
140 | 237.35
141 | 243.31
142 | 283.14
143 | 283.05
144 | 248.75
145 | 219.19
146 | 235.35
147 | 234.67
148 | 236.73
149 | 239.06
150 | 244.48
151 | 273.39
152 | 290.4
153 | 283.56
154 | 281.2
155 | 328.61
156 | 328.1
157 | 326.18
158 | 323.6
159 | 326.86
160 | 287.79
161 | 260
162 | 246.74
163 | 255.97
164 | 237.35
165 | 243.31
166 | 283.14
167 | 283.05
168 | 248.75

## load_data
index | locate_bus | percent
1 | 3 | 0.2
2 | 4 | 0.4
3 | 5 | 0.4

## winds_data
time | output
1 | 0.98982
2 | 0.99476
3 | 0.99479
4 | 0.99295
5 | 0.99614
6 | 0.99889
7 | 0.99865
8 | 0.99858
9 | 0.99947
10 | 0.99945
11 | 0.99953
12 | 0.99974
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
31 | 1
32 | 1
33 | 1
34 | 1
35 | 0.99994
36 | 1
37 | 1
38 | 1
39 | 1
40 | 1
41 | 1
42 | 1
43 | 1
44 | 1
45 | 1
46 | 0.99994
47 | 0.99945
48 | 0.99455
49 | 0.93938
50 | 0.98792
51 | 0.99872
52 | 0.99965
53 | 0.99982
54 | 1
55 | 0.99997
56 | 0.99869
57 | 0.97245
58 | 0.96524
59 | 0.89638
60 | 0.96221
61 | 0.97641
62 | 0.90845
63 | 0.93142
64 | 0.99336
65 | 0.99951
66 | 0.9997
67 | 1
68 | 1
69 | 1
70 | 1
71 | 1
72 | 1
73 | 0.99995
74 | 0.99994
75 | 0.9998
76 | 0.99823
77 | 0.93314
78 | 0.71057
79 | 0.29764
80 | 0.16036
81 | 0.17511
82 | 0.15453
83 | 0.088938
84 | 0.11814
85 | 0.20541
86 | 0.6248
87 | 0.89182
88 | 0.86522
89 | 0.71965
90 | 0.059963
91 | 0.7193
92 | 0.8938
93 | 0.75745
94 | 0.61892
95 | 0.64932
96 | 0.57151
97 | 0.57526
98 | 0.68525
99 | 0.752
100 | 0.68826
101 | 0.49366
102 | 0.32121
103 | 0.1547
104 | 0.084554
105 | 0.047944
106 | 0.042104
107 | 0.072241
108 | 0.09509
109 | 0.17835
110 | 0.12543
111 | 0.27684
112 | 0.69104
113 | 0.9367
114 | 0.98255
115 | 0.99989
116 | 1
117 | 1
118 | 1
119 | 1
120 | 1
121 | 1
122 | 1
123 | 1
124 | 0.9997
125 | 0.99726
126 | 0.99593
127 | 0.99687
128 | 0.95097
129 | 0.73517
130 | 0.69201
131 | 0.61946
132 | 0.60358
133 | 0.69157
134 | 0.85223
135 | 0.9769
136 | 0.99736
137 | 0.99974
138 | 1
139 | 1
140 | 1
141 | 1
142 | 1
143 | 1
144 | 1
145 | 1
146 | 1
147 | 1
148 | 0.99994
149 | 0.9996
150 | 0.99965
151 | 0.99913
152 | 0.98293
153 | 0.80407
154 | 0.43906
155 | 0.21637
156 | 0.13898
157 | 0.092937
158 | 0.059418
159 | 0.054352
160 | 0.22793
161 | 0.67765
162 | 0.92021
163 | 0.99391
164 | 0.99891
165 | 0.99936
166 | 0.99954
167 | 0.99971
168 | 0.99959

## pv_data
time | p
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0.0090551
7 | 0.09547
8 | 0.32675
9 | 0.56869
10 | 0.76058
11 | 0.89267
12 | 0.96729
13 | 0.98467
14 | 0.94392
15 | 0.85434
16 | 0.69445
17 | 0.48155
18 | 0.23087
19 | 0.044854
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0.0094378
31 | 0.098833
32 | 0.31407
33 | 0.50137
34 | 0.75199
35 | 0.85556
36 | 0.95049
37 | 1
38 | 0.95894
39 | 0.83497
40 | 0.62178
41 | 0.22668
42 | 0.17994
43 | 0.046202
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0.007099
55 | 0.08463
56 | 0.16165
57 | 0.19188
58 | 0.32048
59 | 0.41601
60 | 0.60895
61 | 0.54446
62 | 0.45233
63 | 0.77686
64 | 0.63342
65 | 0.37065
66 | 0.24203
67 | 0.04903
68 | 0
69 | 0
70 | 0
71 | 0
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 0
78 | 0.0035068
79 | 0.059338
80 | 0.12603
81 | 0.167
82 | 0.53194
83 | 0.46891
84 | 0.76603
85 | 0.93658
86 | 0.92812
87 | 0.78939
88 | 0.35147
89 | 0.49589
90 | 0.23943
91 | 0.048858
92 | 0
93 | 0
94 | 0
95 | 0
96 | 0
97 | 0
98 | 0
99 | 0
100 | 0
101 | 0
102 | 0.011107
103 | 0.10419
104 | 0.33583
105 | 0.57271
106 | 0.75794
107 | 0.8826
108 | 0.97006
109 | 0.98668
110 | 0.94549
111 | 0.84676
112 | 0.69506
113 | 0.48204
114 | 0.23578
115 | 0.04849
116 | 0
117 | 0
118 | 0
119 | 0
120 | 0
121 | 0
122 | 0
123 | 0
124 | 0
125 | 0
126 | 0.010844
127 | 0.10282
128 | 0.20535
129 | 0.39734
130 | 0.7655
131 | 0.88721
132 | 0.96012
133 | 0.99251
134 | 0.95149
135 | 0.85053
136 | 0.6966
137 | 0.48486
138 | 0.23807
139 | 0.049847
140 | 0
141 | 0
142 | 0
143 | 0
144 | 0
145 | 0
146 | 0
147 | 0
148 | 0
149 | 0
150 | 0.011589
151 | 0.10774
152 | 0.33974
153 | 0.57646
154 | 0.76069
155 | 0.89432
156 | 0.97341
157 | 0.98798
158 | 0.94828
159 | 0.85438
160 | 0.69519
161 | 0.48397
162 | 0.23756
163 | 0.05086
164 | 0
165 | 0
166 | 0
167 | 0
168 | 0